Vypínače

Vypínač TANGO ABB jednopólový komplet č.1 bílý

Zásuvka TANGO ABB bílá

Zásuvka jednonásobná s clonkami s víčkem, IP 44,

bezšroubové svorky, bílá , ABB